## 本館1F
MIGAKI BASE 本館 1F 間取り図
全体：約18.2m×13.5m ｜ 1間=1,818mm ｜ 1畳≒1.62㎡（江戸間） ｜ ※推定値・4/19実測予定
浴 室
| 約9㎡ 浴槽あり | [7 empty] | 玄関・帳場
|  |  |  | 食 堂 |  | 台所/厨房 |  |  | 推定15㎡ ▼出入口
| 脱衣室 |  |  | 約36畳（推定58㎡） 共用食事エリア |  | 推定25㎡ 調理設備あり
約6㎡
WC男 |  | 洗面所 | [5 empty] | WC女 |  | 物入
廊 下
|  |  | 居間 / 両親居室 （非宿泊区画） |  | 階段 ↑2Fへ |  | 和室 / 予備室
|  |  | 推定30畳（約49㎡） 仕切り・施錠扉で区画 |  |  |  | 推定27畳（約44㎡） 多目的使用可
← 約18.2m（10間） → ↕ 約13.5m（7.5間）

## 本館2F
MIGAKI BASE 本館 2F 間取り図
全体：約18.2m×13.6m ｜ 客室エリア（宿泊区画） ｜ ※推定値
|  | 大広間 |  |  |  | 客室 ① |  | 客室 ②
|  | 推定30畳（48.6㎡） 定員14名 |  |  |  | 8畳（13.0㎡） 定員3名 |  | 8畳（13.0㎡） 定員3名
共 用 廊 下
洗面台
| 客室 ③ |  | 客室 ④ |  | 約6㎡ |  | 階 段 |  | 押入/収納
| 8畳（13.0㎡） 定員3名 |  | 8畳（13.0㎡） 定員3名 |  | 共用WC |  | ↓1Fへ
約4㎡

## 離れ1F
MIGAKI BASE 離れ 1F 間取り図
道路面沿い ｜ 全体：約13.3m×9m（推定） ｜ 1畳≒1.62㎡（江戸間） ｜ ※推定値
|  | 食 堂 |  |  | 台所 |  |  | 玄関
|  | 推定20畳（32.4㎡） 共用食事エリア |  |  | 推定12㎡
廊 下
浴室
| 客室 イ |  | 客室 ロ | 階段 ↑2F |  |  | 約6㎡
| 8畳（13.0㎡） 定員3名 |  | 8畳（13.0㎡） 定員3名 |  |  | WC |  | 洗面
| 客室 ハ |  | 客室 ニ |  |  | 押入 / 収納
| 8畳（13.0㎡） 定員3名 |  | 8畳（13.0㎡） 定員3名
← 約13.3m → ↕ 約9m

## 面積一覧・施設基準
MIGAKI BASE 面積一覧・旅館業（簡易宿所）施設基準チェック
簡易宿所営業：宿泊定員1名につき3.3㎡以上の広さが必要（旅館業法施行令）
| 部屋名 | 畳数 | 面積（㎡） | 定員 | 備考
本 館 | 【1F】食堂 | 36畳 | 58.3 | — | 共用食事エリア
| 【1F】台所/厨房 | — | 25.0 | — | 調理設備あり
| 【1F】浴室+脱衣室 | — | 15.0 | — | 浴槽あり
| 【1F】WC（男女別） | — | 8.0 | — | 男女各1
| 【1F】玄関・帳場 | — | 15.0 | — | フロント機能
| 【2F】大広間 | 30畳 | 48.6 | 14名 | 大人数対応の客室
| 【2F】客室① | 8畳 | 13.0 | 3名
| 【2F】客室② | 8畳 | 13.0 | 3名
| 【2F】客室③ | 8畳 | 13.0 | 3名
| 【2F】客室④ | 8畳 | 13.0 | 3名
| 本館 宿泊可能 小計 | 62畳 | 100.6 | 26名 | 2F全室合計（大広間14+客室①②③④各3）
| 部屋名 | 畳数 | 面積（㎡） | 定員 | 備考
離 れ | 【1F】食堂 | 20畳 | 32.4 | — | 共用食事エリア
| 【1F】台所 | — | 12.0 | —
| 【1F】浴室+洗面+WC | — | 10.0 | —
| 【1F】客室イ | 8畳 | 13.0 | 3名
| 【1F】客室ロ | 8畳 | 13.0 | 3名
| 【1F】客室ハ | 8畳 | 13.0 | 3名
| 【1F】客室ニ | 8畳 | 13.0 | 3名
| 離れ 宿泊可能 小計 | 32畳 | 52.0 | 12名 | 1F客室イロハニ 各3名
| 全体合計（本館＋離れ） |  | 152.6㎡ | 最大38名 | 3.3㎡/名 基準で計算
🏠 旅館業（簡易宿所）施設基準チェックリスト
| ⬜ 客室面積 | 各室3.3㎡/名以上 → 8畳（13.0㎡）は3名定員で基準クリア
| ⬜ 間取り図の提出 | 本Excel図面を簡易図面として提出可（志賀様確認済み）
| ⬜ 各室の実測 | 4/19帰省時にメジャーで内寸採寸→面積を更新
| ⬜ 非宿泊区画の明示 | 本館1F居間/両親居室：施錠可能な扉で区画
| ⬜ 浴室設備 | シャワー室でも可（保健所確認済み）、各棟に浴室あり
| ⬜ 帳場（フロント） | 本館玄関隣接のフロントエリア
| ⬜ 消防設備 | 火災報知機・誘導灯・消火器の設置状況確認（消防本部へ連絡済み）
| ⬜ 畳数の実測確認 | 江戸間（1畳≒1.62㎡）で計算。京間/中京間の場合は面積増
※ 畳数・面積はすべて推定値。2026/4/19帰省時に実測して更新すること。畳の規格（江戸間/京間）は現地確認が必要。